## List1
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
Rekapitulace nákladů
1. | Dodávka materiálu
| Rozvaděč RE-RH |  |  |  | 0 | 0
2. | Montážní práce
| Montážní práce silnoproud |  |  |  | 0 | 0
| Montážní práce slaboproud |  |  |  | 0 | 0
3. | Stavební práce při elektromontážích
| Stavební práce |  |  |  |  | 0
| ZRN celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| HZS | [5 empty] | 0
| Hlava III | [5 empty] | 0
VRN
| GZS | i | 0.042 | 0 |  |  | 0
| výchozí revize |  |  |  |  | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
SILNOPROUD
1. Dodávka materiálu
Rozvaděč RE-RH
| vypínač ZP-A40/3 | ks | 1 | 0 | 0
| vyp.spoušť ZP-ASA/230 | ks | 1 | 0 | 0
| svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/3 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/3 | ks | 2 | 0 | 0
| jistič PL7-B20/1 | ks | 1 | 0 | 0
| jistič PL7-B10/1 | ks | 16 | 0 | 0
| jistič PL7-B16/1 | ks | 19 | 0 | 0
| jistič PL7-B6/1 | ks | 2 | 0 | 0
| chránič s nadpr. PFL7-16/1N/B/003 | ks | 1 | 0 | 0
| chránič s nadpr. PFL7-10/1N/C/003 | ks | 2 | 0 | 0
| proudový chránič PF7-40/4/003 | ks | 3 | 0 | 0
| svorky SAK 2,5 | ks | 2 | 0 | 0
| relé Z-R230/16-10 | ks | 1 | 0 | 0
| svorkovnice PE | ks | 3 | 0 | 0
| svorkovnice RMC | ks | 3 | 0 | 0
| svorkovnice N | ks | 1 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Doprava | i | 0.036 | 0 | 0
| Přesun | i | 0.01 | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
2. Montážní práce silnoproud
| kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | m | 230 | 0 | 0
| kabel CYKY 3Ax1,5mm2 | m | 40 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 270 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 2Ax1,5mm2 | m | 52 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 52 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3Cx4mm2 | m | 15 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 15 | 0 |  | 0
| kabel CHKE-V 3x1,5mm2 Fe 180 | m | 15 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 15 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 400 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 400 | 0 |  | 0
| kabel CYKY 5Cx2,5mm2 | m | 25 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 25 | 0 |  | 0
| vodič CYY 6mm2 | m | 15 | 0 | 0
| vodič CYY 4mm2 | m | 10 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 25 | 0 |  | 0
| vodič JYTY 2x1mm2 | m | 35 | 0 | 0
| montáž | m | 35 | 0 |  | 0
| trubka SUPER MONOFLEX 1220 | m | 30 | 0 | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| uložených pod omítkou | m | 30 | 0 |  | 0
| tlačítko T6S1JP30RU54 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| A1-LED sv. 12W, 1400lm, IP 65 | ks | 6 | 0 | 0
| A2-LED sv. 19W, 2000lm,IP 65 | ks | 8 | 0 | 0
| montáž | ks | 14 | 0 |  | 0
| B1-LED sv. 20W, 2320lm, IP 40 | ks | 4 | 0 | 0
| B2-LED sv. 20W, 2320lm, IP 40 | ks | 3 | 0 | 0
| montáž | ks | 7 | 0 |  | 0
| C-LED sv. 40W, 4620lm, IP 40 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D1-LED sv., 50W, 6820W, IP 40 | ks | 4 | 0 | 0
| D2-LED sv. 40W, 6200W, IP 40 | ks | 4 | 0 | 0
| montáž | ks | 8 | 0 |  | 0
| N01-LED sv. nouzové, 391lm, 2,5W | ks | 1 | 0 | 0
| N02-LED sv. nouzové, 344lm,2,5W | ks | 2 | 0 | 0
| N03-LED nouzové piktogram. | ks | 3 | 0 | 0
| N04-LED nouzové 314lm, 7W | ks | 3 | 0 | 0
| N05-LED nouzové ST RD 375SO | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 10 | 0 |  | 0
| podtlačítková jednotka | ks | 3 | 0 | 0
| montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| strojek spínače č.1, IP 20 | ks | 14 | 0 | 0
| montáž vyp. č.1 | ks | 14 | 0 |  | 0
| přepínač č.1, IP 44 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| strojek spínače č.1/0, IP 20 | ks | 13 | 0 | 0
| montáž vyp. č.1 | ks | 13 | 0 |  | 0
| strojek spínače č. 6, IP 20 | ks | 5 | 0 | 0
| montáž vyp. č.6 | ks | 5 | 0 |  | 0
| přepínač č.6, IP 44 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž vyp. č.6 | ks | 1 | 0 |  | 0
| jednorámeček | ks | 26 | 0 | 0
| dvojrámeček vodorovný | ks | 3 | 0 | 0
| kryt jednoduchý | ks | 29 | 0 | 0
| časové relé SMR-T, SMR-H | ks | 11 | 0 | 0
| montáž | ks | 11 | 0 |  | 0
| strojek zás. 230V/16A, IP 20 | ks | 32 | 0 | 0
| montáž zásuvek | ks | 32 | 0 |  | 0
| strojek zás. 230V/16A s přep., IP 20 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž zásuvek | ks | 1 | 0 |  | 0
| strojek zás. 230V/16A, IP 44 | ks | 2 | 0 | 0
| montáž zásuvek | ks | 2 | 0 |  | 0
| zás. 3x400V/16A, 5-pol.,IP 44 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž zásuvek | ks | 1 | 0 |  | 0
| sporáková kombinace | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| vypínač 3x400V/16A, IP 65 | ks | 3 | 0 | 0
| montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| jednorámeček | ks | 26 | 0 | 0
| trojjrámeček vodorovný | ks | 1 | 0 | 0
| krabice přístrojová KP 67/2 | ks | 66 | 0 | 0
| montáž | ks | 66 | 0 |  | 0
| krabice rozpojovací KU 68-1903 | ks | 18 | 0 | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| montáž | ks | 18 | 0 |  | 0
| krabice rozpojovací KR 97/5 | ks | 11 | 0 | 0
| montáž | ks | 11 | 0 |  | 0
| krabice KPR 68 | ks | 3 | 0 | 0
| montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| krabice KT 250 | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| potenciálová svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| ukončení vod. do 4mm2 | ks | 32 | 0 |  | 0
| ukončení vod. do 2,5mm2 | ks | 150 | 0 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0 | 0
| Prořez | i | 0.05 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PPV | i | 0.035 | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
SLABOPROUD
1. Montážní práce slaboproud
| vodič UTP Cat 6e | m | 36 | 0 | 0
| uložení do trubky | m | 36 | 0 |  | 0
| vodič UTP Cat 5e | m | 66 | 0 | 0
| uložení do trubky | m | 66 | 0 |  | 0
| vodič JYTY 2x1mm2 | m | 4 | 0 | 0
| montáž | m | 4 | 0 |  | 0
| trubka MONOFLEX 1220 | m | 84 | 0 | 0
| uložených pod omítkou | m | 84 | 0 |  | 0
| videosestava MELODY VILLA | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| el. zámek | ks | 1 | 0 | 0
| montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| vest. modul datová dvojzásuvka | ks | 1 | 0 | 0
| montáž datových dvojzásuvek | ks | 1 | 0 |  | 0
| autonomní požární hlásič | ks | 6 | 0 | 0
| montáž | ks | 6 | 0 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0 | 0
| Prořez | i | 0.05 | 0 | 0
| Součet |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PPV | i | 0.035 | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
3. Stavební práce při elektromontážích
| vysekaní kapes 7x7x5cm v cihle | ks | 85 | 0 |  | 0
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| dtto 10x10x8 v cihle | ks | 13 | 0 |  | 0
| vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, cihla | m | 90 | 0 |  | 0
| dtto hl.3cm,š.5cm, cihla | m | 10 | 0 |  | 0
| dtto š.3cm, strop | m | 53 | 0 |  | 0
| průraz tl. do 75cm, cihla | ks | 8 | 0 |  | 0
| oprava omítky kolem průrazů | ks | 8 | 0 |  | 0
| průraz stropem tl. 25cm | ks | 3 | 0 |  | 0
| oprava omítky kolem průrazů | ks | 3 | 0 |  | 0
| vyplnění a omítnutí rýh ve |  |  | 0
| stropech hl.3cm,š.3cm | m | 53 | 0 |  | 0
| vyplnění a omítnutí rýh ve |  |  | 0
| stěnách hl. 3cm, š. 3cm | m | 90 | 0 |  | 0
| dtto hl.3cm,š. 5cm | m | 10 | 0 |  | 0
| odvoz suti do 1km | t | 1 | 0 |  | 0
| Součet |  |  |  |  | 0
Práce dle HZS
| demontáž stáv. el.instalace | hod | 30 | 0 |  | 0
| přepojení rozvaděče RE-RH | hod | 4 | 0 |  | 0
| osazení rozvaděče RE-RH | hod | 16 | 0 |  | 0
| nastavení systému DALI | hod | 2 | 0 |  | 0
| nastavení ovladání vzduchotech. | hod | 2 | 0 |  | 0
| příprava k revizi | hod | 15 | 0 |  | 0
| HZS celkem |  |  |  |  | 0
Revize
| výchozí revize | hod | 16 | 0 |  | 0