## List1
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
Rekapitulace nákladů
1. | Dodávka materiálu
Rozvaděč RE-RH
2. | Montážní práce
Montážní práce silnoproud
Montážní práce slaboproud
3. | Stavební práce při elektromontážích
Stavební práce
ZRN celkem
HZS
Hlava III
VRN
| GZS | i | 0.042
výchozí revize
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
SILNOPROUD
1. Dodávka materiálu
Rozvaděč RE-RH
| vypínač ZP-A40/3 | ks | 1
| vyp.spoušť ZP-ASA/230 | ks | 1
| svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/3 | ks | 1
| jistič PL7-B16/3 | ks | 2
| jistič PL7-B20/1 | ks | 1
| jistič PL7-B10/1 | ks | 16
| jistič PL7-B16/1 | ks | 19
| jistič PL7-B6/1 | ks | 2
| chránič s nadpr. PFL7-16/1N/B/003 | ks | 1
| chránič s nadpr. PFL7-10/1N/C/003 | ks | 2
| proudový chránič PF7-40/4/003 | ks | 3
| svorky SAK 2,5 | ks | 2
| relé Z-R230/16-10 | ks | 1
| svorkovnice PE | ks | 3
| svorkovnice RMC | ks | 3
| svorkovnice N | ks | 1
Součet
| Doprava | i | 0.036
| Přesun | i | 0.01
Dodávka celkem
2. Montážní práce silnoproud
| kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | m | 230
| kabel CYKY 3Ax1,5mm2 | m | 40
| uložených pod omítkou | m | 270
| kabel CYKY 2Ax1,5mm2 | m | 52
| uložených pod omítkou | m | 52
| kabel CYKY 3Cx4mm2 | m | 15
| uložených pod omítkou | m | 15
| kabel CHKE-V 3x1,5mm2 Fe 180 | m | 15
| uložených pod omítkou | m | 15
| kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 400
| uložených pod omítkou | m | 400
| kabel CYKY 5Cx2,5mm2 | m | 25
| uložených pod omítkou | m | 25
| vodič CYY 6mm2 | m | 15
| vodič CYY 4mm2 | m | 10
| uložených pod omítkou | m | 25
| vodič JYTY 2x1mm2 | m | 35
| montáž | m | 35
| trubka SUPER MONOFLEX 1220 | m | 30
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| uložených pod omítkou | m | 30
| tlačítko T6S1JP30RU54 | ks | 1
| montáž | ks | 1
| A1-LED sv. 12W, 1400lm, IP 65 | ks | 6
| A2-LED sv. 19W, 2000lm,IP 65 | ks | 8
| montáž | ks | 14
| B1-LED sv. 20W, 2320lm, IP 40 | ks | 4
| B2-LED sv. 20W, 2320lm, IP 40 | ks | 3
| montáž | ks | 7
| C-LED sv. 40W, 4620lm, IP 40 | ks | 1
| montáž | ks | 1
| D1-LED sv., 50W, 6820W, IP 40 | ks | 4
| D2-LED sv. 40W, 6200W, IP 40 | ks | 4
| montáž | ks | 8
| N01-LED sv. nouzové, 391lm, 2,5W | ks | 1
| N02-LED sv. nouzové, 344lm,2,5W | ks | 2
| N03-LED nouzové piktogram. | ks | 3
| N04-LED nouzové 314lm, 7W | ks | 3
| N05-LED nouzové ST RD 375SO | ks | 1
| montáž | ks | 10
| podtlačítková jednotka | ks | 3
| montáž | ks | 3
| strojek spínače č.1, IP 20 | ks | 14
| montáž vyp. č.1 | ks | 14
| přepínač č.1, IP 44 | ks | 1
| montáž | ks | 1
| strojek spínače č.1/0, IP 20 | ks | 13
| montáž vyp. č.1 | ks | 13
| strojek spínače č. 6, IP 20 | ks | 5
| montáž vyp. č.6 | ks | 5
| přepínač č.6, IP 44 | ks | 1
| montáž vyp. č.6 | ks | 1
| jednorámeček | ks | 26
| dvojrámeček vodorovný | ks | 3
| kryt jednoduchý | ks | 29
| časové relé SMR-T, SMR-H | ks | 11
| montáž | ks | 11
| strojek zás. 230V/16A, IP 20 | ks | 32
| montáž zásuvek | ks | 32
| strojek zás. 230V/16A s přep., IP 20 | ks | 1
| montáž zásuvek | ks | 1
| strojek zás. 230V/16A, IP 44 | ks | 2
| montáž zásuvek | ks | 2
| zás. 3x400V/16A, 5-pol.,IP 44 | ks | 1
| montáž zásuvek | ks | 1
| sporáková kombinace | ks | 1
| montáž | ks | 1
| vypínač 3x400V/16A, IP 65 | ks | 3
| montáž | ks | 3
| jednorámeček | ks | 26
| trojjrámeček vodorovný | ks | 1
| krabice přístrojová KP 67/2 | ks | 66
| montáž | ks | 66
| krabice rozpojovací KU 68-1903 | ks | 18
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| montáž | ks | 18
| krabice rozpojovací KR 97/5 | ks | 11
| montáž | ks | 11
| krabice KPR 68 | ks | 3
| montáž | ks | 3
| krabice KT 250 | ks | 1
| montáž | ks | 1
| potenciálová svorkovnice | ks | 1
| montáž | ks | 1
| ukončení vod. do 4mm2 | ks | 32
| ukončení vod. do 2,5mm2 | ks | 150
Součet
| Prořez | i | 0.05
Součet
| PPV | i | 0.035
Celkem
SLABOPROUD
1. Montážní práce slaboproud
| vodič UTP Cat 6e | m | 36
| uložení do trubky | m | 36
| vodič UTP Cat 5e | m | 66
| uložení do trubky | m | 66
| vodič JYTY 2x1mm2 | m | 4
| montáž | m | 4
| trubka MONOFLEX 1220 | m | 84
| uložených pod omítkou | m | 84
| videosestava MELODY VILLA | ks | 1
| montáž | ks | 1
| el. zámek | ks | 1
| montáž | ks | 1
| vest. modul datová dvojzásuvka | ks | 1
| montáž datových dvojzásuvek | ks | 1
| autonomní požární hlásič | ks | 6
| montáž | ks | 6
Součet
| Prořez | i | 0.05
Součet
| PPV | i | 0.035
Celkem
3. Stavební práce při elektromontážích
| vysekaní kapes 7x7x5cm v cihle | ks | 85
Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ- | Jednotk. | Náklady celkem v Kč
ceníku |  |  | ství | cena | Dodávka | Montáž | Celkem
| dtto 10x10x8 v cihle | ks | 13
| vysekání rýh hl.3cm,š.3cm, cihla | m | 90
| dtto hl.3cm,š.5cm, cihla | m | 10
| dtto š.3cm, strop | m | 53
| průraz tl. do 75cm, cihla | ks | 8
| oprava omítky kolem průrazů | ks | 8
| průraz stropem tl. 25cm | ks | 3
| oprava omítky kolem průrazů | ks | 3
vyplnění a omítnutí rýh ve
| stropech hl.3cm,š.3cm | m | 53
vyplnění a omítnutí rýh ve
| stěnách hl. 3cm, š. 3cm | m | 90
| dtto hl.3cm,š. 5cm | m | 10
| odvoz suti do 1km | t | 1
Součet
Práce dle HZS
| demontáž stáv. el.instalace | hod | 30
| přepojení rozvaděče RE-RH | hod | 4
| osazení rozvaděče RE-RH | hod | 16
| nastavení systému DALI | hod | 2
| nastavení ovladání vzduchotech. | hod | 2
| příprava k revizi | hod | 15
HZS celkem
Revize
| výchozí revize | hod | 16