Název stavby   	:      ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY č.p.814 -

OLOMOUC

Stupeň dokumentace		:       DSP

Číslo přílohy         		:       D1.4b-2

Název  přílohy         		:       VÝKAZ VÝMĚR

vytápění

Místo					:      Mlčochova 814/5, Olomouc

Zodp. projektant			:      ing. arch. Stanislav Vrubel

Vypracoval				:      ing. Jaromír Schindler

Objednatel				:      Metropolitní kapitula u svatého Václava

v Olomouci, Biskupské nám. 841/2,

77900 Olomouc

###### Zhotovitel			:      ing. Jaromír Schindler						      	       Hrabůvka 2, 75301 Hranice

Počet listů				:     4

Hranice  5/2024

Strojovna

Sestava Vitodens 200-W B2HF 25 kW	/ 3,5 – 25 kW /				1ks

součástí je: - 	 regulace Vitotrol 200-E

- Ohřívák TUV Vitocell CUGB 120 L

- POV

- Expanzní nádoba

- Venkovní čidlo

- Prostorový termostat Vitotrol 100 UTD

- Oběhové čerpadlo

Horizontální odkouření - koaxiál 60/100 – 1,5 m						1ks

Vertikální odkouření komínem – pr, 60 - 6 m						1ks

Komínová hlava										1ks

Trubka Cu 35x1,5										4m

Trubka Cu 28x1,5										12m

Trubka Cu 22x1										8m

Tvarovky Cu											Soub.

KK 1“												8ks

KK 3/4“											3ks

KK1/2“											2ks

F 1“												2ks

F 3/4“												1ks

POV – 1 ks – součást kotle									-

Expanzomat N 50/6 / 6 bar, 50 l /								1ks

Manometr 0 – 400 kPa									2ks

Kontaktní manometr 0-0,4 MPa								1ks

Vlnovcový regulátor tlaku 0-0,4 MPa							1ks

3 – cestný man. kohout									4ks

VK 1/2“											8ks

Štítek „Nüpro“										10ks

Čerpadlo Wilo - Stratos 25/1-6  								2ks

Měřič tepla Sharky 775 DN15, Qp = 0,6 m3/hod						2ks

AOV 3/8“											5ks

Teploměr 0 – 100 °C										8ks

Anuloid HVT 1										1ks

Přírubový spoj DN50 vč. šroubů a těsnění							4ks

Rozdělovač RS-KOMBI - podle výkresu							1ks

Potrubní izolace pr.38 s. 40 mm Al fólie							4m

Potrubní izolace pr.30 s. 30 mm Al fólie							12m

Potrubní izolace pr.25 s. 25 mm Al fólie							8m

Barva synt. základní na Cu									1kg

Barva synt. vrchní na Cu – bílý odstín							1kg

Matrace ze skelné vaty									4 m2

Fólie BIPAL											15 m2

Topná zkouška, zaškolení obsluhy kotelny							Soub.

Prostorový termostat										1ks

Regulace pro řízení  2 topných okruhů - viz elektro						-

VODA:

Ocel pozink 3/4"										2m

Ocel pozink 1/2"										1m

KK3/4"											2ks

KK1/2“											1ks

Elmagn. ventil 2VE 25DV 1"								1ks

Vodoměr V1/2"										1ks

PVC hadice 1/2"										2m

Vytápění radiátorové

Trubka měděná Cu 22x1									64m

Trubka měděná Cu 18x1									44m

Trubka měděná Cu 15x1									80m

Tvarovky Cu											Soub.

Radik 22 VK 600/700									1ks

Radik 22 VK 600/600									1ks

Radik 21 VK 600/800									3ks

Radik 21 VK 600/700									1ks

Radik 21 VK 600/600									1ks

Radik 21 VK 600/500									1ks

Radik 21 VK 600/400									3ks

Otopný žebřík KL 1200/600 + el. top. těleso Z-SKVTO 600 /600 W/			1ks

Armatura rohová R384 ½“									28ks

TSH Giacomini R460	H									28ks

Radiátorový ventil RV R422  ½“								1ks

Radiátorové šroubení RŠ R15/a  ½“								1ks

Potrubní izolace pr.25 s. 25 mm Al fólie							64m

Potrubní izolace pr.21 s. 20 mm Al fólie							44m

Potrubní izolace pr.15 s. 20 mm Al fólie							80m

Napojení pod stropem na stáv. stupačky do bytu ve 2NP					3xSoub.

Demontáž stávajících plynových závěsných kotlů						2ks

Demontáž stávajících otopných těles v 1NP							9ks

Demontáž stáv. potrubních rozvodů v 1NP do DN50					160m

Topná zkouška, zaškolení obsluhy								Soub.