Název stavby   	:      ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY č.p.814 -

OLOMOUC

Stupeň dokumentace		:       DSP

Číslo přílohy         		:       D1.4g-2

Název  přílohy         		:       VÝKAZ VÝMĚR

VZDUCHOTECHNIKA

Místo					:      Mlčochova 814/5, Olomouc

Zodp. projektant			:      ing. arch. Stanislav Vrubel

Vypracoval				:      ing. Jaromír Schindler

Objednatel				:      Metropolitní kapitula u svatého Václava

v Olomouci, Biskupské nám. 841/2,

77900 Olomouc

###### Zhotovitel			:      ing. Jaromír Schindler						      	       Hrabůvka 2, 75301 Hranice

Počet listů				:     5

Hranice  5/2024

OBSAH:

1/ Odvětrání prostor sociálního zázemí č.1.4 až 1.9

2/ Řízené větrání místností č. 1.11, 1.12, 1.13

3/ Řízené větrání místností č. 1.14, 1.15, 1.16

1/ Odvětrání prostor sociálního zázemí č.1.4 až 1.9:

- Radiální ventilátor SILENT ECO - U 100 H vč. doběhu DT 3				4ks

/ 230V/50Hz, /

/ dod. Elektrodesign /

- Radiální ventilátor EBB 175 T vč. doběhu 						1ks

/ 230V/50Hz, /

/ dod. Elektrodesign /

- Potrubní ventilátor RM100									1ks

- El. ohřívač vzduchu MBE-100/0,4 /400W/							1ks

- Regulátor REG 230/400 vč. čidla – spíná el. ohřívač podle nastavené tepl. v prostoru	1ks

- Talířový ventil IT100									1ks

- Protidešťová stříška RH100 s ochrannou síťkou						1ks

- Potrubí Spiro / flexo /d80									2m

- Potrubí Spiro / flexo /d100									16m

- Potrubí Spiro / flexo /d125									4m

- Potrubí Spiro / flexo /d140									13m

- Výfuková hlavice VHS140									1ks

- PT - dveřní mřížka 3 ks. – dod. stavby							-

- Ventilační 150x150 v technické místnosti – dod. stavby					-

- Podhled – dodávka stavby									-

2/ Řízené větrání místností č. 1.11, 1.12, 1.13:

- Větrací jednotka Renovent Sky 150							1ks

- Rozdělovač pro přívodní vzduch / 12 napojení /						1ks

- Rozdělovač pro odtah vzduchu / 12 napojení /						1ks

- Tepelně a parotěsně iz. potrubí Aerfoam pr. 125						24m

- Spojky, tvarovky pr. 125									Soub.

- Rozvodné potrubí Air Excellent AEc48 pr. 90 mm					16m

- Spojky, tvarovky pr. 90 mm								Soub.

- Střešní hlavice DN125 pro přívod vzduchu						1ks

- Střešní hlavice DN125 pro odvod vzduchu							1ks

- Stěnový difuzor Air Excellent - přívod vzduchu						1ks

- Stěnový difuzor Air Excellent - odvod vzduchu						1ks

- Kotvící prvky potrubí									Soub.

- Senzor CO2											6ks

- PT - dveřní mřížka 3 ks. – dod. stavby							-

- Podhled – dodávka stavby									-

- Jádrové vrtání DN130 – 2 m – dod. stavby							-

- Jádrové vrtání DN100 – 4 m – dod. stavby							-

3/ Řízené větrání místností č. 1.14, 1.15, 1.16:

- Větrací jednotka Renovent Sky 150							1ks

- Rozdělovač pro přívodní vzduch / 12 napojení /						1ks

- Rozdělovač pro odtah vzduchu / 12 napojení /						1ks

- Tepelně a parotěsně iz. potrubí Aerfoam pr. 125						24m

- Spojky, tvarovky pr. 125									Soub.

- Rozvodné potrubí Air Excellent AEc34 pr. 75 mm					18m

- Spojky, tvarovky pr. 75 mm								Soub.

- Střešní hlavice DN125 pro přívod vzduchu						1ks

- Střešní hlavice DN125 pro odvod vzduchu							1ks

- Stěnový difuzor Air Excellent - přívod vzduchu						2ks

- Talířový ventil Air Excellent pro odvod vzduchu						2ks

- Kotvící prvky potrubí									Soub.

- Senzor CO2											2ks

- Radiální ventilátor SILENT ECO - U 100 H vč. doběhu DT 3				3ks

/ 230V/50Hz, /

/ dod. Elektrodesign /

- Potrubí Spiro / flexo /d80									1m

- Potrubí Spiro / flexo /d100									14m

- Výfuková hlavice VHS100									1ks

- PT - dveřní mřížka 2 ks. – dod. stavby							-

- Podhled – dodávka stavby									-

- Jádrové vrtání DN130 – 2 m – dod. stavby							-